ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИНЖЕКТОРНОГО КОМПЛЕКСА (ЛИК)

В.А.Кушнир, В.В.Митроченко, А.В.Завада, В.А.Гурин, А.Н.Савченко, В.Н.Борискин

ÍÈÊ”Óñêîðèòåëü” ÍÍÖ ÕÔÒÈ, Õàðüêîâ, Óêðàèíà

Линейный резонансный ускоритель ЛИК (лазерный инжекторный комплекс)[1] предназначен для проведения научно-исследовательских работ в области физики линейных ускорителей и релятивистской электроники, исследования взаимодействия пучка с конденсированными средами. Основными системами ускорителя являются высокочастотная пушка, ускоряющая секция с ускорением +1й гармоникой бегущей волны и система диагностики и измерения характеристик пучка. Ускоритель может работать в режимах микросекундной и наносекундной длительности тока пучка. В первом режиме энергия электронов на выходе составляет 13-17 МэВ, импульсный ток ~ 1А, нормализованный эмиттанс ~ 15 p.мм.мрад, среднеквадратичный поперечный размер пучка ~ 1.5мм. Для проведения научно - исследовательских работ  ускоритель оснащен  информационно-измерительной системой (ИИС  ),  обеспечивающей возможность измерения характеристик пучка, параметров систем ускорителя и  записи полученной информации с ее последующей обработкой. Структурная схема ИИС приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема  информационно-измерительной системы лазерного инжекторного комплекса.

Импульсные сигналы от систем ускорителя ЛИК регистрируются в ИИС с помощью специальных АЦП и генератора-синхронизатора (ГС) с дискретностью 50 нс одновременно по четырем каналам. На рис. 2 и 3 показаны примеры

наблюдаемых  сигналов. Для управления источниками тока типа Б5 используются специально разработанные модули. Вся аппаратура выполнена в стандарте КАМАК. Программное обеспечение написано на языке СИ для MS DOS.

Рис.2. Характерные формы сигналов, наблюдаемые при работе ВЧ пушки ЛИК.

1-падающая мощность, 2- ток на выходе пушки, 3 - отраженная от резонатора мощность, 4 - поле в первом резонаторе.

Рис.3. Видеограмма операторского интерфейса ИИС ЛИК.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айзацкий Н.И., Кушнир В.А., Митроченко В.В. и др. Физика плазмы, 1994, т.20, №7,8 с.671-673

2. V.N.Boriskin et al. Nucl. Inst.and Meth. in Phys. Res.A352 (1994) 61-62.