# ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ЭЛЕКТРОННОГО СГУСТКА В ИНТЕРВАЛЕ 1-5 мм

В.Е.Калюжный, Д.В.Костин, Н.П.Собенин,

Московский инженерно-физический институт,

А.А.Завадцев

Московский радиотехнический институт РАН, Москва, Россия

## ВВЕДЕНИЕ

Разработаны два варианта датчика для измерения среднеквадратичной длины (sz) электронных сгустков (ДДС) в диапазоне 1-5 мм. Первый вариант предназначен для измерения длины одиночных сгустков (период следования Т>16 нс). Он включает два резонатора, каждый из которых работает на двух видах колебаний E010 и E110. Второй вариант предназначен для измерения sz последовательности идентичных сгустков с периодом следования Т<16 нс. Используются проходные резонаторы-фильтры.

Существует несколько методов измерения среднеквадратичной длины sz электронных сгустков с неизвестным заранее распределением заряда в сгустке. Один из них , предназначенный для измерения sz в диапазоне 0,5-1 мм [1], основан на измерении амплитуд колебаний, возбужденных сгустком в двух резонаторах  с различными частотами, с дальнейшим расчетом sz . Настоящая работа посвящена разработке двух вариантов ДДС в диапазоне длин 1-5 мм: измерение одиночных сгустков и последовательности идентичных сгустков.

## 1  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Рассмотрим сгусток с распределением заряда

xz1=qFz1,                              (1)

где q - заряд сгустка, FG(z1) и FR(z1) - Гауссово и прямоугольное распределения заряда:

FGz1=12pszexp−z122sz2;FRz1=23s−1 if z1≤3sz             0             if z1>3sz (2)

Компоненты электромагнитного поля сгустка можно представить как

Ezr,t=-z0cq4pr2−Z11Z11Fz1gz1+βctr1+gz1+βctr2−32dz1Err,t=z0cq4pr2g−Z11Z11Fz11+gz1+βctr2−32dz1 (3)

Hjr,t=βz0Err,t

где g - релятивистский фактор электронов, z0 -

сопротивление свободного пространства, Z11=5sZ для Гауссова и Z11=3sZ для прямоугольного

распределений, b=g-1(g2-1)1/2, r - расстояние от оси сгустка.

Представим резонатор, возбужденный сгустком, четырехполюсником с собственной частотой fres, нагруженной добротностью QL, входным коэффициентом связи со свободным пространством c1 и выходным коэффициентом связи с передающей линией c2 (сопротивление линии z02). ЭДС, возбуждающая резонатор, имеет такую же временную зависимость, как Er(t) или Hj(t) в выражении (3). Используя метод суперпозиции, можно получить выражение для выходного напряжения U2(t) после возбуждения резонатора N сгустками

U2tµ3g2z0cq4pr3z02z0c1c21+c1+c2´´A2+B2QL1−12QL2´´exp-NDZbβctcexpjwNDZbβc−1exp−DZbβctcexpjwDZbβc−1´´exp−z−N-1DZb+Z22βctc´´coswβcz−N−1DZb+Z22+j+α        (4)

где w=wres[1-(1/2QL)2]1/2, wres=2pfres, tc=2QL/wres, DZb=bc/fb, fb - частота повторения сгустков,  z=bct

(N-1)DZb+Z11, Z22 =10r/g ,

A+jB=-Z11Z11−Z22−Z11Z22+Z11Fz1gz1+z2r1+gz1+z2r2−52´            ´expz2βctc+jp2−wβcz2dz1dz2  j=argA+jBα=argexp−NDZbβctcexpjwNDZbβc−1exp−DZbβctcexpjwDZbβc−1

Спектры Hj при малых r для прямоугольного и Гауссова распределений и для длин сгустков z =1 и 5 мм представлены на Рис. 1. Для измерения z необходимо выбрать рабочие частоты в диапазоне, где спектры прямоугольного и Гауссова распределения заряда практически совпадают и крутизна графика спектра достаточно велика.

Рис.1. Спектры магнитного поля H при z=1 и 5 мм для прямоугольного (R) и Гауссова (G) распределений.

## 2  ИЗМЕРЕНИЕ z ОДИНОЧНОГО СГУСТКА

ДДС, показанный на Рис.2, включает два цилиндрических резонатора(1 и 2),каждый из которых рассчитан на частоты видов колебаний E010 и E110 (4,5 и 7,2 ГГц для резонатора 1, и 11,3 и 18,0 ГГц для резонатора 2).

Рис.2. ДДС для работы с одиночными сгустками.

Каждый резонатор имеет входную щель (3 и 4), две выходные щели для связи колебаний E010 с волноводом (5 и 7) и одну выходную щель для связи колебаний E110 с волноводом (6 и 8). Один конец каждого волновода присоединен к регистрирующей аппаратуре, а в другом конце расположен подвижный короткозамыкающий плунжер для регулировки 2. Постоянные времени tc резонаторов на этих четырех рабочих частотах должны быть равны друг другу и tc<T/3 (Т=16 нс в данном случае). Положим tc=5 нс. Значения собственной добротности Q0, 1 и 2 представлены в Табл.1.

Результаты измерений для видов колебаний E010 и E110 представлены на Рис.3 (ls1 - длина щели, диаметр резонатора D=82,9 мм, длина резонатора L=29,4 мм, ширина щели hs1=4 мм).

Возможность регулировки путем перемещения плунжера проиллюстрирована на Рис.4. (D= 51 мм, L=16 мм; E010: 4,5 ГГц, две щели, ls2=23 мм, hs2=3 мм; E110: 7,2 ГГц, одна щель, ls2=8 мм, hs2=2 мм;  -длина волны в волноводе).

Рассчитанные и измеренные параметры ДДС суммированы в Табл.1. Рассчитанные формы сигналов в выходных волноводах представлены на Рис.5. Калибровочный график ДДС изображен на Рис.6, где Pi (i=1, 2, 3, 4) - максимальная мощность в волноводах со сторонами а и b (см. Рис.5) на частотах 4,5; 7,2; 11,3  и 18,0 ГГц соответственно.

Погрешность измерения z определяется погрешностью регистрирующей аппаратуры (3%), погрешностью измерения Q0 (3%) и крутизной калибровочного графика в рабочей точке.

Таблица 1.

| Резонатор | 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D, мм | 51 |  | 20 |  |
| L, мм | 8.0 |  | 6.8 |  |
| ls1, мм | 16.0 |  | 5.4 |  |
| hs1, мм | 2.4 |  | 1.0 |  |
| fres, ГГц | 4.5 | 7.2 | 11.3 | 18.0 |
| ls2, мм | 23 | 8 | 5 | 2.5 |
| hs2, мм | 3 | 2 | 2 | 1 |
| a, мм | 35 | 23 | 16 | 11 |
| b, мм | 15 | 10 | 8 | 5.3 |
| Q0 | 7860 | 10240 | 4960 | 6460 |
|  | 5 | 85 | 1 | 18 |
|  | 105 | 5 | 28 | 4 |
| мм | - | 5-4 | 4-2.5 | 2.5-1 |
| z/z, % | - | 15-21 | 6-16 | 6-29 |

Рис.3. Зависимость входного коэффициента связи от длины щели связи.

Рис.4. Зависимость  от положения z плунжера в волноводе.

Рис.5. Зависимость ВЧ мощности в выходном волноводе от времени (Т-16 нс).

Рис.6. Калибровочный график.

## 3  ИЗМЕРЕНИЕ  z В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СГУСТКОВ

Последовательность сгустков имеет следующие параметры: длина сгустков z=1-5 мм, ВЧ частота ускоряющего поля f0=2998 МГц, частота следования сгустков fb=f0/48-f0/18 (T=6-16 нс), длительность импульса тока пучка tp=2 мкс.   Собственные рабочие частоты резонаторов ДДС f0, 3f0, 5f0 (см. Табл.2).  Постоянные времени резонаторов не обязательно должны быть равными друг другу. Мы выбираем tc =50 нс.

ДДС включает два резонатора. Первый имеет рабочую частоту fres1=f0 на виде колебаний E010 . Он содержит входную щель, выходное штыревое устройство связи и осевой элемент подстройки. Второй резонатор (Рис7) возбуждается на колебаниях E010 и E110 с собственными частотами fres2=3f0 и fres3=5f0. Он включает входную щель 1, выходное штыревое устройство связи 2 с ВЧ разъемом 4 для вида колебаний E010, выходное петлевое устройство связи 5 с ВЧ разъемом 3 для вида колебаний E110, элементы подстройки 6 , 7 и 8. Введение кольцевых выступов вблизи оси резонатора позволяет обеспечить точное равенство fres2/fres3=3/5.

Параметры ДДС суммированы в Табл.2. Рассчитанные импульсы магнитного поля в выходной линии для Т=6 нс и Т=16 нс изображены на Рис.8. Рассчитанный калибровочный график представлен на Рис.9 .

Как видно из Рис.1, сгустки возбуждают частоты до десятков ГГц. ВЧ сигнал с высшими нерабочими частотами резонаторов ДДС может проходить через ДДС в регистрирующую аппаратуру, вызывая дополнительные погрешности измерений. Для подавления этих сигналов использованы резонаторы-фильтры, установленные между ДДС и регистрирующей аппаратурой.

Рис.7. Резонатор с частотами 3f0 и 5f0.

Таблица 2.

| Резонатор | 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D, мм | 76 | 25 |  |
| L, мм | 4 | 9 |  |
| ls1, мм | 17.5 | 5 |  |
| hs1, мм | 4 | 2 |  |
| f, МГц | 2998 | 8994 | 14990 |
| Q0 | 2400 | 5560 | 7240 |
|  | 2.5 | 0.1 | 2 |
|  | 1.6 | 2.8 | 0.1 |
| мм | - | 5-2.5 | 2.5-1 |
| z/z, % | - | 6-22 | 10-40 |

Рис.8. Импульсы магнитного поля в выходной линии.

Рис.9. Калибровочный график.

## Литература

- E.Babenko, R.K.Jobe at. all. Length Monitor for        1 mm SLC Buncher, Proc. of the 1993 Particle Accelerator Conference, 1993, V.3, p.2423-2426.